## Легенда
Цветовые обозначения в этом файле
Синий текст, жёлтая заливка | Параметр, который нужно проверить и поменять — это МОЁ предположение/ориентир, не из вашей системы
Синий текст без заливки | Тестовые/демонстрационные данные — нужно заменить на реальную выгрузку из СКАДА
Зелёный текст | Реальные данные или формулы, которые я нашёл непосредственно в вашем файле конфигурации (.dpl)
Чёрный текст | Формула расчёта внутри файла
Красная заливка ячейки | Автоматическая подсветка отклонения/тревоги по условию
Важно: где в этом файле я что-то предположил сам
• Порог дисбаланса токов 5% (лист 'Электро Дашборд', ячейка C3) — общий инженерный ориентир, не значение из вашей системы. Уточните фактическую уставку у электрика/начальника АСУ ТП.
• Пороги отклонения дебита (-10%) и роста обводнённости (5 п.п.) в предыдущих дашбордах по добыче — тоже мои ориентиры для демонстрации, не нормативы вашей компании.
• Коды причин остановки (1-5) и их расшифровка — пример для структуры, реальные коды нужно уточнить в документации на контроллер.
• Уставки по LOAD_MAX_ALARM_VALUE, LOAD_MIN_ALARM_VALUE, SSK_ALARM_VALUE, SSK_WARNING_VALUE на листе 'Уставки конфигурация' — это РЕАЛЬНЫЕ значения из вашего файла (секция DpValue), не предположение.
• Логика срабатывания уставок (когда именно тревога считается активной) — тоже взята из реальной секции DpFunction вашего файла, а не придумана.
• Пороги TIT/PIT (датчики температуры/давления) — в файле есть только сами флаги тревог и тексты сообщений, но НЕ нашёл числовых уставок для них в выгрузке. Это нужно уточнить отдельно.

## Журнал простоев
Журнал остановок скважин (источник: PRICHINA_STOP, DTL_TIME_IN_STOP)
Справочник кодов причин — ПРИМЕР для структуры, не из файла (уточнить реальные коды!)
Код | Причина
1 | Выкл. питания
2 | Авария по нагрузке
3 | Парафиноотложение
4 | Плановый ремонт (ПРС)
5 | Авария ТМС
Скважина | Дата остановки | Код причины | Причина (расшифровка) | Длительность простоя, час
СХ-23 | 07.06.2026 | 1 | Выкл. питания | 1
СХ-30 | 04.06.2026 | 2 | Авария по нагрузке | 6
СХ-30 | 14.06.2026 | 3 | Парафиноотложение | 4
СХ-30 | 16.06.2026 | 2 | Авария по нагрузке | 5
СХ-15 | 10.06.2026 | 5 | Авария ТМС | 10
СХ-15 | 13.06.2026 | 5 | Авария ТМС | 8
СХ-16 | 01.06.2026 | 1 | Выкл. питания | 1
СХ-29 | 01.06.2026 | 4 | Плановый ремонт (ПРС) | 20
СХ-29 | 10.06.2026 | 3 | Парафиноотложение | 3

## Простои Дашборд
Дашборд: простои и причины остановок
Период анализа (для справки) |  | 01.06.2026 - 16.06.2026
Сводка по скважинам
Скважина | Кол-во остановок | Суммарный простой, час | Средняя длительность, час | Доля времени в простое за период, %
СХ-23 | 1 | 1 | 1 | 0.26042
СХ-30 | 3 | 15 | 5 | 3.9062
СХ-15 | 2 | 18 | 9 | 4.6875
СХ-16 | 1 | 1 | 1 | 0.26042
СХ-29 | 2 | 23 | 11.5 | 5.9896
Парето-анализ причин остановок
Причина | Суммарно, час | Доля, % | Накопленная доля, %
Выкл. питания | 2 | 3.4483 | 100
Авария по нагрузке | 11 | 18.9655 | 84.4828
Парафиноотложение | 7 | 12.069 | 96.5517
Плановый ремонт (ПРС) | 20 | 34.4828 | 34.4828
Авария ТМС | 18 | 31.0345 | 65.5172

## Журнал электро
Журнал электрических параметров (ACTIVE_POWER, DISBALANCE_AMP)
Порог дисбаланса для подсветки берётся с листа 'Электро Дашборд', ячейка C3
Скважина | Дата | Активная мощность, кВт | Дисбаланс токов, % | Дебит нефти за дату, т/сут | Удельная мощность, кВт/т | Статус
СХ-23 | 01.06.2026 | 13.8 | 1.2 | 20 | 0.69 | Норма
СХ-23 | 04.06.2026 | 13.7 | 1.3 | 19.8 | 0.69192 | Норма
СХ-23 | 07.06.2026 | 13.9 | 1.1 | 20.1 | 0.69154 | Норма
СХ-23 | 10.06.2026 | 13.6 | 1.4 | 19.5 | 0.69744 | Норма
СХ-23 | 13.06.2026 | 13.7 | 1.2 | 19.7 | 0.69543 | Норма
СХ-23 | 16.06.2026 | 13.6 | 1.3 | 19.6 | 0.69388 | Норма
СХ-30 | 01.06.2026 | 11 | 1.5 | 18 | 0.61111 | Норма
СХ-30 | 04.06.2026 | 10.5 | 2 | 16 | 0.65625 | Норма
СХ-30 | 07.06.2026 | 10 | 3 | 14 | 0.71429 | Норма
СХ-30 | 10.06.2026 | 9.5 | 4.5 | 12 | 0.79167 | Норма
СХ-30 | 13.06.2026 | 9.2 | 6 | 11 | 0.83636 | Проверить двигатель
СХ-30 | 16.06.2026 | 8.8 | 7.5 | 9 | 0.97778 | Проверить двигатель
СХ-15 | 01.06.2026 | 15 | 1 | 25 | 0.6 | Норма
СХ-15 | 04.06.2026 | 16.5 | 1.1 | 24 | 0.6875 | Норма
СХ-15 | 07.06.2026 | 18 | 1 | 22 | 0.81818 | Норма
СХ-15 | 10.06.2026 | 19.5 | 1.2 | 18 | 1.0833 | Норма
СХ-15 | 13.06.2026 | 19.8 | 1.1 | 15 | 1.32 | Норма
СХ-15 | 16.06.2026 | 19.3 | 1 | 12 | 1.6083 | Норма
СХ-16 | 01.06.2026 | 12.5 | 1.8 | 15 | 0.83333 | Норма
СХ-16 | 04.06.2026 | 12.6 | 1.7 | 15.2 | 0.82895 | Норма
СХ-16 | 07.06.2026 | 12.4 | 1.9 | 14.9 | 0.83221 | Норма
СХ-16 | 10.06.2026 | 12.5 | 1.8 | 15.1 | 0.82781 | Норма
СХ-16 | 13.06.2026 | 12.6 | 1.7 | 15 | 0.84 | Норма
СХ-16 | 16.06.2026 | 12.5 | 1.8 | 14.8 | 0.84459 | Норма
СХ-29 | 01.06.2026 | 12 | 2 | 10 | 1.2 | Норма
СХ-29 | 04.06.2026 | 12.2 | 1.9 | 11 | 1.1091 | Норма
СХ-29 | 07.06.2026 | 12.5 | 1.8 | 13 | 0.96154 | Норма
СХ-29 | 10.06.2026 | 12.6 | 1.6 | 14 | 0.9 | Норма
СХ-29 | 13.06.2026 | 12.7 | 1.5 | 16 | 0.79375 | Норма
СХ-29 | 16.06.2026 | 12.6 | 1.4 | 17 | 0.74118 | Норма

## Электро Дашборд
Дашборд: электрические параметры и энергоэффективность
Порог дисбаланса токов для тревоги, % (МОЙ ОРИЕНТИР — общий инженерный норматив, не из вашей системы — проверьте и при необходимости измените только эту ячейку) |  | 5
Рейтинг скважин по удельному энергопотреблению
Скважина | Средняя мощность, кВт | Средний дебит нефти, т/сут | Удельная мощность, кВт/т | Макс. дисбаланс токов, % | Статус
СХ-23 | 13.7167 | 19.7833 | 0.69334 | 1.4 | Норма
СХ-30 | 9.8333 | 13.3333 | 0.7375 | 7.5 | Проверить двигатель
СХ-15 | 18.0167 | 19.3333 | 0.9319 | 1.2 | Норма
СХ-16 | 12.5167 | 15 | 0.83444 | 1.9 | Норма
СХ-29 | 12.4333 | 13.5 | 0.92099 | 2 | Норма
Тренд дисбаланса токов по датам
Дата | СХ-23 | СХ-30 | СХ-15 | СХ-16 | СХ-29
01.06.2026 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.8 | 2
04.06.2026 | 1.3 | 2 | 1.1 | 1.7 | 1.9
07.06.2026 | 1.1 | 3 | 1 | 1.9 | 1.8
10.06.2026 | 1.4 | 4.5 | 1.2 | 1.8 | 1.6
13.06.2026 | 1.2 | 6 | 1.1 | 1.7 | 1.5
16.06.2026 | 1.3 | 7.5 | 1 | 1.8 | 1.4

## Уставки конфигурация
Аварийные уставки — данные из вашего файла конфигурации (.dpl)
Зелёным — реальные значения и формулы, найденные в секциях DpValue и DpFunction вашего файла (скважина sh-26)
Параметр (тег) | Значение уставки | Логика срабатывания (из DpFunction) | Источник в файле
LOAD_MAX_ALARM_VALUE | 10000 | Тревога, если ROD_LOAD (нагрузка на штоке) > уставки | DpValue / DpFunction (p1<p2, p1=уставка, p2=ROD_LOAD)
LOAD_MIN_ALARM_VALUE | -10000 | Тревога, если ROD_LOAD < уставки | DpValue / DpFunction (p1>p2, p1=уставка, p2=ROD_LOAD)
SSK_ALARM_VALUE | 100 | Тревога, если STATE_SSK (состояние ССК) > уставки | DpValue / DpFunction (p1<p2, p1=уставка, p2=STATE_SSK)
SSK_WARNING_VALUE | 90 | Предупреждение, если STATE_SSK > уставки (ниже порога аварии) | DpValue / DpFunction (p1<p2, p1=уставка, p2=STATE_SSK)
Не найдено в файле — нужно уточнить отдельно:
Числовые уставки для TIT_HH/TIT_H/TIT_L/TIT_LL (температура) и PIT_HH/PIT_H/PIT_L/PIT_LL (давление) — в файле есть только флаги тревог и тексты сообщений, без DpFunction-логики и значений.

## Журнал уставок
Журнал срабатываний аварийных уставок
ТЕСТОВЫЕ данные для демонстрации — замените на реальную историю срабатываний из архива СКАДА
Скважина | Дата | Тип уставки | Фактическое значение параметра | Уставка | Сработало
СХ-23 | 03.06.2026 | LOAD_MAX_ALARM | 9800 | 10000 | Нет
СХ-23 | 09.06.2026 | LOAD_MAX_ALARM | 10250 | 10000 | Да
СХ-30 | 05.06.2026 | LOAD_MIN_ALARM | -10500 | -10000 | Да
СХ-30 | 11.06.2026 | LOAD_MIN_ALARM | -9200 | -10000 | Нет
СХ-15 | 08.06.2026 | SSK_ALARM | 95 | 100 | Нет
СХ-15 | 12.06.2026 | SSK_ALARM | 104 | 100 | Да
СХ-15 | 14.06.2026 | SSK_WARNING | 92 | 90 | Да
СХ-16 | 02.06.2026 | SSK_WARNING | 88 | 90 | Нет
СХ-29 | 06.06.2026 | LOAD_MAX_ALARM | 10120 | 10000 | Да
СХ-29 | 15.06.2026 | SSK_ALARM | 101 | 100 | Да

## Уставки Дашборд
Дашборд: частота срабатывания аварийных уставок
Срабатывания по скважинам
Скважина | Кол-во срабатываний
СХ-23 | 1
СХ-30 | 1
СХ-15 | 2
СХ-16 | 0
СХ-29 | 2
Срабатывания по типу уставки
Тип уставки | Кол-во срабатываний
LOAD_MAX_ALARM | 2
LOAD_MIN_ALARM | 1
SSK_ALARM | 2
SSK_WARNING | 1